## Sheet1
淮北市饮用水水质监测数据
采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | pH | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 硫酸盐 | 硝酸盐 (以N计) | 亚硝酸盐(以N计) | 钠 | 砷 | 硒 | 氰化物（易释放） | 汞 | 铬(六价) | 硫化物
|  |  | / | / | / | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2025.3.3 | Ⅲ类标准 |  | 6.5—8.5 | 无 | 无 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤250 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤200 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.02
| 濉溪县自来水公司 | DXS25030308 | 7.2 | 无 | 无 | 0.3L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.001L | 0.0001L | 160 | 5.17 | 0.003L | 93.7 | 0.0003L | 0.0004L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.003L
| 濉溪县自来水公司（全空） | DXS25030309 | / | 无 | 无 | 0.3L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.001L | 0.0001L | 0.018L | 0.004L | 0.003L | 6.36×10-3L | 0.0003L | 0.0004L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.003L
| 采样点位 | 样品编号 | 氟化物 | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 色度 | 氯化物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮(以N计) | 耗氧量(CODMn法.以O2计) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 总α放射性 | 总β放射性 | 苯 | 甲苯 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 碘化物 | 铝
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | CFU/ML | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | mg/L | mg/L
| Ⅲ类标准 |  | ≤1.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤100 | ≤15 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.50 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≤700 | ≤60 | ≤2.0 | ≤0.08 | ≤0.20
| 濉溪县自来水公司 | DXS25030308 | 0.666 | 410 | 777 | 1.0L | 2 | 5L | 71 | 0.05L | 0.025L | 0.5L | 0.0003L | 0.050 | 0.041 | 0.8L | 1.0L | 1.1L | 0.8L | 0.002L | 0.00115L
| 濉溪县自来水公司（全空） | DXS25030309 | 0.006L | 5L | 4L | / | / | 5L | 2L | 0.05L | 0.025L | 0.5L | 0.0003L | 0.013L | 0.013L | 0.8L | 1.0L | 1.1L | 0.8L | 0.002L | 0.00115L
填表人: | [5 empty] | 锰: 复核人： | 审核人：
淮北市饮用水水质监测数据
采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | pH | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 硫酸盐 | 硝酸盐 (以N计) | 亚硝酸盐(以N计) | 钠 | 砷 | 硒 | 氰化物（易释放） | 汞 | 铬(六价) | 硫化物
|  |  | / | / | / | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2025.3.3 | Ⅲ类标准 |  | 6.5—8.5 | 无 | 无 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤250 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤200 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.02
| 濉溪县自来水公司 | DXS25030308 | 7.2 | 无 | 无 | 0.3L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.001L | 0.0001L | 160 | 5.17 | 0.003L | 93.7 | 0.0003L | 0.0004L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.003L
| 濉溪县自来水公司（全空） | DXS25030309 | / | 无 | 无 | 0.3L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.001L | 0.0001L | 0.018L | 0.004L | 0.003L | 6.36×10-3L | 0.0003L | 0.0004L | 0.004L | 0.00004L | 0.004L | 0.003L
| 采样点位 | 样品编号 | 氟化物 | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 色度 | 氯化物 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮(以N计) | 耗氧量(CODMn法.以O2计) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 总α放射性 | 总β放射性 | 苯 | 甲苯 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 碘化物 | 铝
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | CFU/ML | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | mg/L | mg/L
| Ⅲ类标准 |  | ≤1.0 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤100 | ≤15 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.50 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≤700 | ≤60 | ≤2.0 | ≤0.08 | ≤0.20
| 濉溪县自来水公司 | DXS25030308 | 0.666 | 410 | 777 | 1.0L | 2 | 5L | 71 | 0.05L | 0.025L | 0.5L | 0.0003L | 0.050 | 0.041 | 0.8L | 1.0L | 1.1L | 0.8L | 0.002L | 0.00115L
| 濉溪县自来水公司（全空） | DXS25030309 | 0.006L | 5L | 4L | / | / | 5L | 2L | 0.05L | 0.025L | 0.5L | 0.0003L | 0.013L | 0.013L | 0.8L | 1.0L | 1.1L | 0.8L | 0.002L | 0.00115L
填表人: | [5 empty] | 锰: 复核人： | 审核人：
淮北市饮用水水质监测数据(外委)
采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | 锑 (mg/L) | 钡 (mg/L) | 镍 (mg/L) | 钴 (mg/L) | 钼 (mg/L) | 银 (mg/L) | 铊 (mg/L) | 铍 (mg/L) | 硼 (mg/L) | 萘 (μg/L) | 蒽 (μg/L) | 荧蒽 (μg/L) | 苯并(b)荧蒽 (μg/L) | 乙苯 (μg/L) | 二甲苯(总量) (μg/L) | 苯乙烯 (μg/L) | 2,4-二硝基甲苯 (μg/L) | 2,6-二硝基甲苯 (μg/L)
| 濉溪县自来水公司 |  | 0.00015L | 0.0228 | 0.00046 | 0.00003L | 0.00104 | 0.00004L | 0.00002L | 0.00004L | 0.114 | 0.011L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L
采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | 二氯甲烷 (μg/L) | 1,2-二氯乙烷 (μg/L) | 1,1,1-三氯乙烷 (μg/L) | 1,1,2-三氯乙烷 (μg/L) | 1,2-二氯丙烷 (μg/L) | 三溴甲烷 (μg/L) | 氯乙烯 (μg/L) | 1,1-二氯乙烯 (μg/L) | 1,2-二氯乙烯 (μg/L) | 三氯乙烯 (μg/L) | 四氯乙烯 (μg/L) | 氯苯 (μg/L) | 邻二氯苯 (μg/L) | 对二氯苯 (μg/L) | 三氯苯(总量) (μg/L) | 百菌清 (μg/L) | 莠去津 (μg/L) | 草甘膦 (μg/L)
| 濉溪县自来水公司 |  | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 0.11L | 0.07L | 0.5L | 2L
采样时间 | 采样点位 | 样品编号 | 敌敌畏 (μg/L) | 甲基对硫磷 (μg/L) | 马拉硫磷 (μg/L) | 乐果 (μg/L) | 毒死蜱 (μg/L) | 苯并(a)芘 (μg/L) | 多氯联苯(总量,不含PCB194和PCB206) (μg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (μg/L) | 2,4,6-三氯酚 (μg/L) | 五氯酚 (μg/L) | 六六六(总量) (μg/L) | γ-六六六(林丹) (μg/L) | 滴滴涕(总量) (μg/L) | 六氯苯 (μg/L) | 七氯 (μg/L) | 2,4-滴 (μg/L) | 克百威 (μg/L) | 涕灭威 (μg/L)
| 濉溪县自来水公司 |  | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.004L | 0.0022L | 0.2L | 1.2L | 1.1L | 0.034L | 0.022L | 0.032L | 0.003L | 0.031L | 0.15L | 0.125L | 0.05L
填表人: | [5 empty] | 锰: 审核人： |  |  |  | 复核人：