仪器设备一览表

单位：濉溪县农产品质量安全管理中心

| 序号 | 管理编号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 | 制造商 | 购进日期 | 放置地点 | 状态 | 计量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YQ-001-01 | 气相色谱仪 | GC-2010Plus | FPD检测器 | 日本岛津 | 2012.9 | 气相室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-002-01 | 电子天平 | CP214 | Max:210g,e=0.1mg，d=1mg | 奥豪斯 | 2012.9 | 天平室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-002-02 | 电子天平 | CP214 | Max:210g,e=0.1mg，d=1mg | 奥豪斯 | 2012.9 | 天平室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-002-03 | 电子天平 | MA602P | Max:210g,Min:=0.5g,  e=0.01g，d=0.1g | 梅特勒 | 2024.9 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-002-04 | 电子天平 | MA602P | Max:210g,Min:=0.5g,  e=0.01g，d=0.1g | 梅特勒 | 2024.9 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-004-01 | 氮吹仪 | MTN-2800D | / | 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-004-02 | 水浴氮吹仪器 | ST-24 | / | 沪析 | 2024.9 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-005-01 | 超声波清洗器 | KQ5200V | / | / | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-006-01 | 离心机 | / | / | / | 2021.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-007-01 | 食物加工机 | 3205 | / | 博朗电器 | 2012.9 | 样品处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-008-01 | 电热恒温水浴锅 | HH-4 | / | 江苏省金坛市金域国胜实验仪器厂 | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-009-01 | 涡旋混匀器 | Vortex 3 | / | IKA | 2024.9 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-009-02 | 匀浆机 | T18 | / | IKA | 2024.9 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-013-01 | 冰 柜 | BCD-160C | / | 澳柯玛 | 2012.9 | 样品处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-013-02 | 冰柜 | BCD-160C | / | 澳柯玛 | 2012.9 | 样品处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-013-03 | 冰箱 | BCD-16V | / | 美菱 | 2012.9 | 标准物质室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-013-04 | 冰箱 | BCD-201ML7 | / | 美菱 | 2012.9 | 样品处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-013-05 | 冰箱 | BCD-201ML7 | / | 美菱 | 2012.9 | 样品处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-014-01 | 复合式紧急喷淋洗眼装置 | / | / | / | 2023.10 | 前处理室 | 在用 | 否 |
|  | YQ-010-01 | 温湿度计 | LE502-WH | / | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-010-02 | 温湿度计 | LE502-WH | / | / | 2024.7 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-010-03 | 温湿度计 | LE502-WH | / | / | 2024.7 | 标准物质室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-010-04 | 温湿度计 | LE502-WH | / | / | 2024.7 | 气相室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-010-05 | 温湿度计 | LE502-WH | / | / | 2024.7 | 天平室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-011-01 | 数字温度计 | ST-1A | / | / | 2024.7 | 标准物质室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-011-02 | 数字温度计 | ST-1A | / | / | 2024.7 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-011-03 | 数字温度计 | ST-1A | / | / | 2024.7 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-011-04 | 数字温度计 | ST-1A | / | / | 2024.7 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-011-05 | 数字温度计 | ST-1A | / | / | 2024.7 | 样品处理室 | 在用 | 是 |
|  | YQ-012-01 | 单道数字可调移液器 | / | 20-200ul | / | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-012-02 | 单道数字可调移液器 | / | 100-1000ul | / | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YQ-012-03 | 单道数字可调移液器 | / | 500-5000ul | / | 2012.9 | 前处理室 | 停用 | 否 |
|  | YYG-10-01 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-02 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-03 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-04 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-05 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-06 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-07 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-08 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-09 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-10-10 | 移液管 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-5-01 | 移液管 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-5-02 | 移液管 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-5-03 | 移液管 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-5-04 | 移液管 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-5-05 | 移液管 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-0.1-01 | 移液管 | / | 0.1ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-01-02 | 移液管 | / | 0.1ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-0.2-01 | 移液管 | / | 0.2ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | YYG-0.2-02 | 移液管 | / | 0.2ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-5-01 | 容量瓶 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-5-02 | 容量瓶 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-5-03 | 容量瓶 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-5-04 | 容量瓶 | / | 5ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-2-01 | 容量瓶 | / | 2ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-2-02 | 容量瓶 | / | 2ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-10-01 | 容量瓶 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | RLP-10-02 | 容量瓶 | / | 10ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | LT-100-01 | 量筒 | / | 100ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  | LT-100-02 | 量筒 | / | 100ml | / | 2024.7 | 前处理室 | 在用 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：共有61件检验设备和玻璃器皿，其中45件需计量校准。