农业农村局办公楼维修项目清单

| 项目序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层外延平台防水修复 | 35平 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 2 | 一层外延平台顶面墙皮修复喷漆、立柱墙皮修复喷漆 | 150平 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 3 | 外延平台门头装饰修复 | 38平方 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 4 | 外延平台装饰新装 | 38平方 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 5 | 会议室灯带修复、天花板脱落修复 | 1 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 6 | 一楼大厅墙面、顶翻新 | 约1200平 | 项 |  |  | 含垃圾清运、保洁 |
| 7 | 一到四层楼道墙面、顶翻新 |  |  |  |  |  |
| 8 | 一到四层走道墙面、顶翻新 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外墙加固 | 1 | 项 |  |  | 含垃圾清运、高空作业 |
| 合计： （元）税金： （元） 含税总计： 元 |  |  |  |  |  | 按3施工 |
| 合计： （元）税金： （元） 含税总计： 元 |  |  |  |  |  | 按4施工 |

注：项目报价不含税点，如需开票，业主方需承担3个点税金。