## 数据查询
样品编号 | 企业名称 | 采样地点 | 采样日期 | 检测类型 | pH值(无量纲) | 三氯甲烷(μg/L) | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 嗅和味(无量纲) | 四氯化碳(μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 总大肠菌群(MPN/L) | 总硬度(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 汞(μg/L) | 浊度(NTU) | 溶解性总固体(mg/L) | 甲苯(μg/L) | 砷(μg/L) | 硒(μg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 硼(μg/L) | 碘化物(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 苯(μg/L) | 菌落总数(MPN/mL) | 钠(mg/L) | 钴(μg/L) | 钼(μg/L) | 铁(mg/L) | 铅(μg/L) | 铊(μg/L) | 铍(μg/L) | 铜(mg/L) | 铝(μg/L) | 锌(mg/L) | 锑(μg/L) | 锰(mg/L) | 镉(μg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L)
FHJ2603001-XS007 |  | 濉溪县自来水公司水源地(1-1-1) | 2026-03-05 | 地下水 | 7.8 | 1.1L | 0.003L | 0.004L | 无 | 0.8L | 0.079 | 0.099 | 10L | 421 | 0.0003L | 0.624 | 0.025L | 71 | 0.004L | 0.04L | 0.3L | 784 | 1.0L | 0.3L | 0.4L | 4.70 | 0.003L | 159 | 8.44 | 0.002L | 0.5L | 无 | 5L | 0.8L | 2 | 72.0 | 0.34 | 1.00 | 0.03L | 2L | 0.02L | 0.04L | 0.05L | 20.4 | 0.05L | 0.15L | 0.01L | 0.1L | 0.05L