## 参数数据
样品编号 | 受检方 | 点位名称 | 检测类型 | 采样日期 | 测试项目 | pH值(无量纲) | 三氯甲烷(µg/L) | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 嗅和味(无量纲) | 四氯化碳(µg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 总硬度(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 汞(µg/L) | 浊度(NTU) | 溶解态铅(µg/L) | 溶解态镉(µg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 甲苯(µg/L) | 砷(µg/L) | 硒(µg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 硼(µg/L) | 碘化物(mg/L) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 苯(µg/L) | 菌落总数(MPN/mL) | 钠(mg/L) | 钴(µg/L) | 钼(µg/L) | 铁(mg/L) | 铊(µg/L) | 铍(µg/L) | 铜(mg/L) | 铝(µg/L) | 锌(mg/L) | 锑(µg/L) | 锰(mg/L) | 镍(µg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 钡 (mg/L) | 银 (mg/L) | 萘 (μg/L) | 蒽 (μg/L) | 荧蒽 (μg/L) | 苯并(b)荧蒽 (μg/L) | 乙苯 (μg/L) | 二甲苯(总量) (μg/L) | 苯乙烯 (μg/L) | 2,4-二硝基甲苯 (μg/L) | 2,6-二硝基甲苯 (μg/L) | 百菌清 (μg/L) | 莠去津 (μg/L) | 草甘膦 (μg/L) | 克百威 (μg/L) | 涕灭威 (μg/L) | 二氯甲烷 (μg/L) | 1,2-二氯乙烷 (μg/L) | 1,1,1-三氯乙烷 (μg/L) | 1,1,2-三氯乙烷 (μg/L) | 1,2-二氯丙烷 (μg/L) | 三溴甲烷 (μg/L) | 氯乙烯 (μg/L) | 1,1-二氯乙烯 (μg/L) | 1,2-二氯乙烯 (μg/L) | 三氯乙烯 (μg/L) | 四氯乙烯 (μg/L) | 氯苯 (μg/L) | 邻二氯苯 (μg/L) | 对二氯苯 (μg/L) | 三氯苯(总量) (μg/L) | 五氯酚 (μg/L) | 敌敌畏 (μg/L) | 甲基对硫磷 (μg/L) | 马拉硫磷 (μg/L) | 乐果 (μg/L) | 毒死蜱 (μg/L) | 苯并(a)芘 (μg/L) | 多氯联苯(总量) (μg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (μg/L) | 2,4,6-三氯酚 (μg/L) | 六六六(总量) (μg/L) | γ-六六六(林丹) (μg/L) | 滴滴涕(总量) (μg/L) | 六氯苯 (μg/L) | 七氯 (μg/L) | 2,4-滴 (μg/L)
FHJ2607002-XS007 |  | 濉溪县自来水公司水源地(1-1-1) | 地下水 | 2026-08-03 | pH值,三氯甲烷,亚硝酸盐氮,六价铬,四氯化碳,总α放射性,总β放射性,总大肠菌群,总硬度,挥发酚,氟化物,氨氮,氯化物,氰化物,汞,浊度,溶解态铅,溶解态镉,溶解性总固体,甲苯,砷,硒,硝酸盐氮,硫化物,硫酸盐,硼,碘化物,肉眼可见物,臭和味,色度,苯,菌落总数,钠,钴,钼,铁,铊,铍,铜,铝,锌,锑,锰,镍,阴离子表面活性剂,高锰酸盐指数 | 7.7 | 1.1L | 0.003L | 0.004L | 无 | 0.8L | 0.090 | 0.121 | 1.0L | 392 | 0.0003L | 0.654 | 0.025L | 78 | 0.004L | 0.04L | 0.3 | 0.6L | 0.05L | 808 | 1.0L | 0.3L | 0.4L | 5.20 | 0.003L | 158 | 92.1 | 0.002L | 无 | 5L | 0.8L | 29 | 70.2 | 0.03L | 0.23 | 0.03L | 0.02L | 0.04L | 0.05L | 1.15L | 0.05L | 0.15L | 0.01L | 1.80 | 0.05L | 0.4L | 0.0382 | 0.0073 | 0.012L | 0.005L | 0.005L | 0.004L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.07L | 0.08L | 2L | 0.125L | 0.05L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 0.030L | 1.1L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.004L | 0.0022L | 0.2L | 1.2L | 0.034L | 0.022L | 0.032L | 0.026L | 0.031L | 0.15L